## 1
Informacja na temat złożonych wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej dla których potwierdzono kompletność (stan na dzień 31 stycznia 2025 r.)
Typ | Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE] | Rozdzielnia [kV] | Moc przyłączeniowa [MW] | Data kompletności
[kV]
FW + PV | Pelplin | 110 | 36.075 | 2024-05-15
PV | Ełk Bis | 400;110 | 91.8221 | 2024-06-24
PV | Nysa (planowana) | 220;110 | 49.8 | 2024-06-24
PV | Olsztyn Mątki Olsztyn I | 400;220;110 220 | 99.999 | 2024-06-24
PV | Dunowo Żydowo Kierzkowo Krzemienica (planowana) | 400 400;110 400 | 130.4287 | 2024-06-24
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Piotrków | 220;110 | 444.421 | 2024-06-24
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Rogowiec | 400;220 | 449.392 | 2024-06-24
FW | Pelplin | 110 | 64.55 | 2024-06-25
PV | Lublin Systemowa | 400 | 200.33 | 2024-06-25
MEE | Kromolice | 110 | 171.4 | 2024-06-25
PV | Dobrzeń | 110 | 124.9941 | 2024-06-26
MEE | Baczyna Systemowa (planowana) | 400 | 180 | 2024-06-26
MEE | Groszowice | 220 | 63 | 2024-06-27
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Janów | 220;110 | 442.455 | 2024-06-27
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Słupsk Wierzbięcin | 400;110 | 437.269 | 2024-06-27
PV | Ełk Bis | 110 | 37.088 | 2024-07-01
SD (FW) | Recław | 220 | 60 | 2024-07-01
PV + MEE | Piła Krzewina | 400 | 299.99 | 2024-07-04
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Olsztyn Mątki | 400;110 | 443.841 | 2024-07-04
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Olsztyn I | 220;110 | 449.099 | 2024-07-04
PV | Gorzów | 110 | 2.5 | 2024-07-05
MEE | DZO (planowana) | 400 | 198 | 2024-07-05
PV + MEE | Ełk Bis | 400 | 185.987 | 2024-07-08
MEE | Płock | 400 | 300 | 2024-07-10
FW | Olsztyn Mątki | 400;110 | 76.2 | 2024-07-11
PV + MEE | Ełk Bis | 110 | 79.355 | 2024-07-11
MEE | Skawina | 220;110 | 53.244 | 2024-07-11
MEE | Sochaczew | 220;110 | 53.244 | 2024-07-11
MEE | Gorzów | 220 | 203.5 | 2024-07-11
FW | Nysa (planowana) | 110 | 72 | 2024-07-12
PV | Dunowo | 220 | 99.999 | 2024-07-15
MEE | Połaniec | 400;220 | 101.24 | 2024-07-15
MEE | Recław | 220 | 175 | 2024-07-16
MEE | Łośnice | 110 | 100 | 2024-07-16
MEE | Piła Krzewina | 110 | 174.062 | 2024-07-17
MEE | WRO (planowana) | 400 | 202.471 | 2024-07-19
MEE | Rożki | 220 | 52.74 | 2024-07-19
MEE | JAO (planowana) | 400;110 | 102 | 2024-07-22
MEE | Słupsk Wierzbięcin Krzemienica (planowana) | 400;110 400 | 300 | 2024-07-22
Typy instalacji: FW – farma wiatrowa MEE – magazyn energii elektrycznej ODB – instalacja odbiorcza PV – instalacja fotowoltaiczna SD – system dystrybucyjny