## Arkusz odmów
Wykaz wydanych odmów określenia warunków przyłączenia do sieci przesyłowej od 1 stycznia 2023 r. (stan na 31 marca 2025 r.)
Lp. | Rodzaj instalacji | Moc [MW] | Wnioskowane miejsce przyłączenia
|  |  | stacja elektroenergetyczna | poziom napięcia [kV]
I kw. 2023 r.
1 | PV | 119.9016 | Chełm | 220
II kw. 2023 r.
2 | FW | 81.6 | Piła Krzewina | 110
3 | PV | 169.999 | Piła Krzewina | 110
4 | MEE | 99.53 | Bujaków | 220
5 | SD (ODB, MEE, PV) | 553.8 | Mikułowa | 400
6 | PV | 232.13 | Mikułowa | 110
7 | SD (MEE, FW, PV) | 202.44 | Miłosna | 220
8 | SD (PV) | 50-80 | Chmielów | 110
9 | PV | 75 | Żydowo Kierzkowo | 110
10 | MEE | 105 | Ełk Bis | 110
III kw. 2023 r.
11 | PV | 118.622 | Ełk Bis | 400
12 | PV+MEE | 248.6124 | Choczewo | 400
13 | SD (FW, PV, ESP, OZE) | 600 | Pelplin | 400
14 | MEE | 50.6 | Katowice | 220
15 | PV | 60 | Leśniów | 220
16 | MEE+PV | 200.1 | Krajnik | 220
17 | MEE | 100 | Leśniów | 220
18 | PV | 499.9855 | Żydowo Kierzkowo | 400
19 | PV | 59.9999 | Żydowo Kierzkowo | 110
20 | PV | 505.35 | Żydowo Kierzkowo | 400
21 | PV | 84.9772 | Blachownia | 220
22 | PV | 54.9998 | Mikułowa | 110
23 | FW | 48 | Gdańsk Błonia | 110
24 | PV | 295.9632 | Piła Krzewina | 400
25 | MEE | 49.765 | Blachownia | 220
26 | MEE | 200 | Ostrołęka | 220
27 | SD (ODB) | 20 | Mory | 110
28 | PV | 300 | Polkowice | 220
29 | SD (ODB, PV) | 207.35 | Dobrzeń | 110
30 | MEE+PV | 200.1 | Wielopole | 220
31 | MEE+PV | 200.1 | Piła Krzewina | 400
32 | MEE+PV | 200.1 | Mikułowa | 220
33 | MEE | 300 | Baczyna | 110
34 | PV | 61.9988 | Żydowo Kierzkowo | 110
35 | SD (PV) | 200 | Kielce | 220
36 | SD (PV) | 80 | Olsztyn Mątki | 110
37 | PV | 170.0015 | Ełk Bis | 400
38 | MEE+PV | 200.1 | Kielce | 220
39 | PV | 41.9996 | Żagań | 110
40 | MEE | 200 | Gdańsk I | 220
41 | MEE | 200.4939 | Jarosław | 400, 110
42 | MEE | 100 | Rzeszów | 110
43 | MEE | 200 | Ełk Bis | 400
44 | MEE+PV | 300.1 | Kromolice | 400
45 | MEE+PV | 300.1 | Pasikurowice | 400
46 | PV | 64.8375 | Żydowo Kierzkowo | 110
47 | PV | 74.968 | Żydowo Kierzkowo | 110
48 | PV | 295.9632 | Leśniów | 220
49 | MEE+PV | 200.1 | Blachownia Groszowice | 220 220
IV kw. 2023 r.
50 | MEE | 50 | Piła Krzewina | 110
51 | PV | 50 | Ełk Bis | 110
52 | PV | 69.999 | Ełk Bis | 110
53 | PV | 137.9994 | Polkowice Czarna | 220 400
54 | PV | 149.688 | Piła Krzewina | 110
55 | MEE | 204.4373 | Olsztyn Mątki | 400
56 | MEE | 290.52 | Stalowa Wola | 220
57 | PV | 149.9982 | Morzyczyn | 220
58 | MEE | 800.832 | Tucznawa | 400
59 | PV | 50 | Ełk Ełk Bis | 220 400, 110
60 | PV | 249.975 | Ełk Bis | 400, 110
61 | PV | 224.978 | Morzyczyn | 220
62 | PV | 29.025 | Chmielów | 220
63 | PV | 171.6 | Żarnowiec | 110
64 | FW | 49.5 | Baczyna | 110
65 | SD (FW, MEE) | 417 | Krajnik | 220
66 | PV | 99.313 | Żarnowiec | 110
67 | PV | 129.988 | Blachownia | 220
68 | PV | 139.9898 | Żydowo Kierzkowo | 110
69 | MEE | 200 | Klikowa | 220
70 | PV+FW | 200 | Morzyczyn | 220
71 | SD (PV) | 150 | Chmielów | 220, 110
72 | FW | 88.4 | Piła Krzewina | 110
73 | MEE | 154.2827 | Stryków | 220
74 | SD (MEE) | 196.224 | Krosno Iskrzynia | 110
75 | MEE | 50.6 | Jarosław | 110
76 | MEE | 250 | Chmielów | 110
77 | MEE | 250 | Kielce | 110
78 | MEE | 250 | Mikułowa | 110
79 | MEE | 250 | Gdańsk 1 | 110
80 | MEE | 50.286 | Abramowice | 220
81 | MEE | 250 | Nysa | 110
I kw. 2024 r.
82 | MEE+PV | 400.1 | Dobrzeń | 400 110
83 | MEE | 272.438 | Jarosław | 400 110
84 | PV | 200 | Recław | 220
85 | PV | 49.99 | Ełk Bis | 110
86 | PV | 118.5184 | Olsztyn Mątki | 110
87 | SD (FW, PV) | 168 | Olsztyn Mątki | 110
88 | MEE | 199.06 | Lublin | 400
89 | PV | 92.2415 | Żydowo Kierzkowo | 110
90 | FW+PV | 148.8 | Dunowo | 400
91 | MEE | 209.75 | Pątnów | 110
92 | MEE | 210.015 | Adamów | 220
93 | PV | 197.884 | Narew | 400 110
94 | MEE | 102.041 | Tucznawa | 400
95 | SD (FW, PV) | 450 | Lublin | 400
96 | PV | 140 | Piła Krzewina | 110
97 | PV | 179.9999 | Morzyczyn | 220
98 | SD (MEE, FW) | 59.908 | Żydowo Kierzkowo | 110
99 | PV | 235.5881 | Recław | 220
100 | MEE | 153.5265 | Pasikurowice | 400
101 | PV | 139.8632 | Olsztyn I Olsztyn Mątki | 220 110
102 | FW | 252.6 | Żydowo Kierzkowo | 400
103 | PV+MEE | 259.996 | Leśniów | 220
104 | PV | 199.875 | Dobrzeń Aniołów | 110 220
II kw. 2024 r.
105 | PV | 119.6 | Żydowo Kierzkowo Piła Krzewina | 110
106 | MEE | 129.12 | Pila Krzewina | 110
107 | MEE | 170.1 | Połaniec | 110
108 | MEE | 102.041 | Ząbkowice | 220
109 | PV | 149.668 | Morzyczyn | 220
110 | PV | 34.9935 | Jarosław | 110
111 | PV | 178.9861 | Jarosław | 400
112 | MEE | 437.78 | Lublin Systemowa | 400
113 | FW | 79.2 | Nysa | 110
114 | MEE | 50.6 | Toruń Elana | 220
115 | MEE | 185.964 | Zielona Góra Leśniów | 400; 110 220
III kw. 2024 r.
116 | MEE | 150 | Joachimów | 400: 220
117 | MEE | 107.51 | Świebodzice | 400
118 | MEE | 80.7 | Leśniów | 220
119 | MEE | 99.53 | Wanda | 220
120 | MEE | 60.28 | Toruń Elana | 220
121 | MEE | 75 | Kopanina | 220
122 | SD (PV, MEE, ODB) | 553.8 | Mikułowa | 220; 400
123 | MEE | 220 | Leśniów | 220
124 | PV | 104.9736 | Leśniów | 220
125 | FW | 100 | Nysa | 220
126 | SD (PV, FW, ODB) | 400 | Olsztyn Mątki | 110
127 | MEE | 198.9 | Narew | 110
128 | SD (MEE) | 186.1 | Leśniów | 220
129 | MEE | 203.5 | Jarosław | 110
130 | PV | 40.8744 | Jarosław | 110
131 | MEE | 49.144 | Blachownia | 220
132 | PV | 69.9855 | Zielona Góra Leśniów | 110 220
133 | SD (MEE) | 201.674 | Recław | 220
IV kw. 2024 r.
134 | PV | 159.984 | Morzyczyn | 220
135 | SD (MEE) | 100.837 | Konin | 110
136 | PV | 118.8 | Polkowice | 220
137 | PV | 75 | Dobrzeń | 110
138 | MEE | 113.4 | Pątnów Konin | 220 220
139 | SD (MEE) | 302.511 | Stanisławów | 400
140 | MEE | 165.3362 | Trębaczew | 400
141 | MEE | 203.5 | Świebodzice | 200;400
142 | SD (MEE) | 201.674 | Morzyczyn | 200
143 | MEE | 102.5834 | Świebodzice | 220
144 | OSD (FW) | 200 | Siedlce Ujrzanów | 400
145 | MEE | 113.29 | Gdańsk Błonia | 110; 400
146 | PV | 84.8694 | Nysa | 110
147 | OSD (PV) | 200 | Żagań | 110; 220
148 | OSD (ME) | 100.837 | Zielona Góra Leśniów | 110 220
149 | MEE+PV | 30.1 | Siedlce Ujrzanów | 110
150 | OSD (PV) | 200 | Narew | 110; 400
151 | PV | 144.999 | Olsztyn Mątki | 110
152 | PV | 139.8632 | Olsztyn Olsztyn Mątki | 220 400; 110
153 | SD (PV, FW, BGP, ODB) | 500 | Lublin Systemowa | 400
154 | PV | 139.9999 | Recław | 220
155 | OSD (MEE) | 182.16 | Radkowice | 220
156 | OSD (MEE) | 182.16 | Recław | 220
157 | OSD (MEE) | 182.16 | Pasikurowice | 400
158 | OSD (MEE) | 182.16 | Żydowo Kierzkowo | 100; 400
159 | PV | 213.9953 | Żydowo Kierzkowo | 400
I kw. 2025 r.
160 | MEE+PV | 227 | Olsztyn Mątki | 400
161 | PV | 264.4923 | Żagań | 220
162 | SD (FW) | 178.2 | Baczyna | 110; 400
163 | SD (PV,FW,MEE,ODB) | 413.843 | Podolszyce | 220
164 | MEE | 53.244 | Toruń Elana | 220
165 | MEE | 171.6 | Zielona Góra Leśniów | 110 220
166 | MEE | 60.28 | Gdańsk Błonia | 110
167 | MEE+PV | 240 | Recław | 220
168 | MEE | 150 | Poręba | 220
169 | SD (PV,FW,MEE,ODB) | 442.22 | Piła Krzewina | 110; 400
170 | SD (PV, FW, MEE, ODB) | 444.421 | Piotrków | 220
171 | PV | 500.48 | Lublin Systemowa | 400
172 | MEE | 171.4 | Kromolice | 110
173 | SD (PV, FW, MEE, ODB) | 449.099 | Olsztyn | 220
174 | MEE | 198 | Grudziądz | 400
175 | MEE | 53.244 | Skawina | 110; 220
176 | MEE | 100 | Łośnice | 110; 220
177 | MEE | 175 | Recław | 220
178 | MEE | 174.062 | Piła Krzewina | 110
179 | MEE | 52.74 | Rożki | 220
180 | MEE | 202.471 | Plewiska | 110
181 | PV | 99.9924 | Leszno Gronowo | 220
182 | MEE | 119.8 | Polkowice | 400
183 | MEE | 34.65 | Rzeszów | 110
184 | MEE | 165 | Piła Krzewina | 110
185 | PV | 99.313 | Żarnowiec | 110
186 | SD (PV, FW, MEE, ODB) | 446.37 | Choczewo | 400
187 | MEE | 200 | Rożki | 220
188 | MEE | 209.569 | Jarosław | 400
189 | PV | 67 | Pelplin | 110
190 | MEE | 248.96 | Leśniów | 110
191 | SD (FW) | 145.2 | Jarosław | 110; 400
192 | SD (FW) | 99 | Nysa | 110; 220
193 | SD (FW) | 99 | Ostrołęka | 110; 220; 400
194 | SD (FW) | 145.2 | Leśniów | 220
195 | SD (FW) | 145.2 | Norki | 110; 220
196 | PV | 119.2066 | Chełm Lublin | 220 400
197 | MEE | 437.248 | Kromolice | 400
198 | SD (PV, FW, MEE, ODB) | 447.241 | Poznań Południe | 220
Rodzaj instalacji:
PV - instalacja fotowoltaiczna
FW - farma wiatrowa
MEE - magazyn energii elektrycznej
SD - system dystrybucyjny
ODB - instalacja odbiorcza
OZE - inne niż PV i FW
BGP - blok gazowo-parowy
ESP – elektrownia szczytowo-pompowa