## 1
Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację (stan na dzień 31 stycznia 2025 r.)
Typ | Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE] | Rozdzielnia [kV] | Moc przyłączeniowa [MW] | Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
[kV]
SD (MEE) | Pabianice | 220 | 244.8 | 2024-07-01
SD (MEE) | Leszno Gronowo | 220 | 244.8 | 2024-07-01
SD (MEE) | Olsztyn Mątki | 400 | 244.8 | 2024-07-01
MEE | Żarnowiec | 110 | 200.695 | 2024-07-02
SD (MEE) | Podolszyce | 220 | 244.8 | 2024-07-08
SD (MEE) | Rożki | 220 | 244.8 | 2024-07-08
MEE | Baczyna Systemowa (planowana) Gorzów | 400;220;110 220;110 | 204 | 2024-07-09
PV + MEE | Ełk Bis | 110 | - | 2024-07-12
SD (FW + MEE) | Piła Krzewina | 400 | 170 | 2024-07-12
SD (FW + MEE) | Ełk Bis | 400 | 300 | 2024-07-12
SD (FW + MEE) | Chełm Systemowa | 110 | 110 | 2024-07-12
SD (FW + MEE) | Nysa (planowana) | 110 | 110 | 2024-07-12
SD (FW + MEE) | Stanisławów | 400 | 240 | 2024-07-12
SD (FW + MEE) | Siedlce Ujrzanów | 110 | 110 | 2024-07-12
SD (MEE) | Kopanina | 110 | 185.964 | 2024-07-12
SD (MEE) | Cieplice | 220 | 244.8 | 2024-07-12
SD (MEE) | Żukowice | 220 | 244.8 | 2024-07-12
SD (MEE) | Sochaczew | 220 | 244.8 | 2024-07-12
SD (FW + PV + MEE) | KUZ (planowana) Ostrów | 400 | 500 | 2024-07-15
SD (MEE) | Ełk Bis | 400 | 244.8 | 2024-07-15
ODB | b/d | 110 | 15 | 2024-07-16
SD (MEE) | Chełm Systemowa | 220 | 244.8 | 2024-07-16
SD (MEE) | Trębaczew | 400 | 244.8 | 2024-07-16
SD (MEE) | Zgierz | 220 | 244.8 | 2024-07-16
SD (MEE) | Siedlce Ujrzanów | 400 | 244.8 | 2024-07-16
SD (MEE) | Mikułowa | 220 | 244.8 | 2024-07-16
FW + MEE | Abramowice | 220 | 188.67 | 2024-07-17
SD (MEE) | Recław | 220 | 244.8 | 2024-07-19
SD (MEE) | Joachimów | 400 | 244.8 | 2024-07-19
PV | Witonia (planowana) | 110 | 199.9996 | 2024-07-22
PV | Leszno Gronowo | 220 | 99.9924 | 2024-07-23
PV + MEE | Nysa (planowana) | 110 | 25 | 2024-07-24
MEE | Krajnik | 400;220 | 150 | 2024-07-25
SD (FW) | Mokre | 220 | 200 | 2024-07-26
SD (FW) | Rzeszów | 110 | 100 | 2024-07-23
SD (FW) | Ząbkowice | 220 | 200 | 2024-07-23
SD (FW) | Świebodzice | 220 | 200 | 2024-07-23
SD (ME) | Gorzów | 110 | 186.1 | 2024-07-23
SD (ME) | Jamki | 110 | 185.964 | 2024-07-23
SD (ME) | Mokre | 220 | 200 | 2024-07-23
SD (MEE) | Lublin Systemowa | 400 | 244.8 | 2024-07-23
SD (MEE) | Września | 400 | 244.8 | 2024-07-23
PV | Świebodzice | 110 | 103.2 | 2024-07-24
MEE | Ołtarzew | 400 | 119.8 | 2024-07-24
MEE | Wyszków (planowana) | 400;220;110 | 119.8 | 2024-07-24
MEE | Podborze (planowana) | 400;220;110 | 204.4374 | 2024-07-24
MEE | Polkowice | 400;220;110 | 119.8 | 2024-07-24
SD (FW + PV + MEE) | Rzeszów Widełka | 400 400 | 250 | 2024-07-24
PV | Czarna | 400 | 304.485 | 2024-07-25
MEE | Piła Krzewina | 110 | 165 | 2024-07-25
MEE | Rzeszów | 110 | 34.65 | 2024-07-25
ODB | Miłosna | 400;220;110 | 15 | 2024-07-26
SD (FW + MEE) | Miękinia | 400;110 | 400 | 2024-07-26
SD (FW) | Makowisko (planowana) | 400;110 | 220 | 2024-07-26
SD (FW) | Żagań (planowana) | 220;110 | 150 | 2024-07-26
SD (MEE) | Rzeszów Widełka | 110 110 | 80 | 2024-07-26
PV | Sochaczew | 220 | 99.9988 | 2024-07-29
ODB | Kromolice | 110 | 20 | 2024-07-29
SD (MEE) | Olsztyn I Ostrołęka Płock Grudziądz Węgrowo | 110 110 110 110 | 200 | 2024-07-30
PV | Żarnowiec | 110 | 99.313 | 2024-07-31
SD (MEE) | Kielce Radkowice | 220 220 | 244.8 | 2024-07-31
SD (FW + PV + MEE) | Krosno Iskrzynia | 110 | 188 | 2024-08-01
SD (FW + PV + MEE) | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 83.2 | 2024-08-01
SD (FW) | Ełk Bis | 400 | 250 | 2024-08-01
PV + MEE | Leśniów | 220;110 | 70.499 | 2024-08-02
SD (FW) | Stanisławów | 400 | 150 | 2024-08-02
SD (MEE) | Miłosna | 400 | 204 | 2024-08-02
SD (MEE) | Ząbkowice | 220 | 244.8 | 2024-08-03
SD (MEE) | Żarnowiec | 400 | 244.8 | 2024-08-03
PV | Nysa (planowana) | 110 | 101.2 | 2024-08-05
PV + MEE | Żydowo Kierzkowo | 110 | 144.9 | 2024-08-05
SD (FW) | Połaniec | 400;110 | 150 | 2024-08-05
SD (MEE) | Poznań Czerwonak | 220 | 244.8 | 2024-08-05
SD (MEE) | Dobrzeń | 400 | 244.8 | 2024-08-05
SD (MEE) | Adamów | 220 | 244.8 | 2024-08-05
SD (MEE) | Pątnów | 220 | 244.8 | 2024-08-05
SD (MEE) | Dunowo | 400 | 244.8 | 2024-08-05
MEE | Morzyczyn | 400 | 100 | 2024-08-06
MEE | Rożki | 220 | 200 | 2024-08-06
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Rożki | 220;110 | 437.676 | 2024-08-06
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Kielce | 400;220 | 447.416 | 2024-08-06
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Żarnowiec | 400;110 | 447.355 | 2024-08-06
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Gdańsk Przyjaźń | 400 | 443.818 | 2024-08-06
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Krzemienica (planowana) | 400 | 446.37 | 2024-08-06
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Choczewo (planowana) | 400 | 446.37 | 2024-08-06
SD (MEE) | WYP (planowana) | 220 | 150 | 2024-08-06
MEE | Makowisko (planowana) | 400 | 209.569 | 2024-08-07
MEE | Ostrów | 400 | 299 | 2024-08-07
MEE | Stryków (planowana) Janów | 220 220 | 202.2375 | 2024-08-07
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Kromolice | 400;110 | 447.241 | 2024-08-07
SD (MEE) | Boguchwała | 220 | 244.8 | 2024-08-07
PV | Morzyczyn | 220 | 224.9782 | 2024-08-08
SD (MEE) | Olsztyn Mątki Olsztyn | 400;220 220 | 244.8 | 2024-08-08
FW + PV | Gdańsk Błonia | 110 | 41.2 | 2024-08-09
FW + PV | Pątnów | 220 | - | 2024-08-09
PV | Mikułowa | 220 | 149.452 | 2024-08-09
PV | Pelplin | 110 | 67 | 2024-08-09
MEE | Leśniów | 110 | 46.2 | 2024-08-09
MEE | Kozienice | 400 | 176 | 2024-08-09
MEE | Chmielów | 110 | 100 | 2024-08-12
SD (PV + MEE + ODB) | Morzyczyn | 110 | 100 | 2024-08-12
PV | Ełk Bis | 110 | - | 2024-08-13
SD (FW) | Dmosin (planowana) | 400;220;110 | 145.2 | 2024-08-13
SD (FW) | Makowisko | 400;110 | 145.2 | 2024-08-13
SD (FW) | Nysa (planowana) | 400;220;110 | 99 | 2024-08-13
SD (FW) | Ostrołęka | 400;220;110 | 99 | 2024-08-13
SD (FW) | Leśniów | 220;110 | 145.2 | 2024-08-13
SD (FW) | WIG (planowana) | 220;110 | 145.2 | 2024-08-13
SD (FW) | NOR (planowana) | 220;110 | 145.2 | 2024-08-13
SD (PV + MEE) | Ostrołęka | 400 | 425 | 2024-08-13
PV | Pasikurowice | 400 | 102 | 2024-08-14
PV | Chełm Systemowa Lublin Systemowa | 220 400 | 119.2066 | 2024-08-14
MEE | Grudziądz Węgrowo | 400 | 250 | 2024-08-14
MEE | Żydowo Kierzkowo | 400 | 457.546 | 2024-08-15
MEE | Baczyna Systemowa (planowana) | 400 | 457.546 | 2024-08-15
MEE | Słupsk Wierzbięcin | 400 | 457.546 | 2024-08-15
MEE | Płock | 400 | 457.546 | 2024-08-15
MEE | Krzemienica (planowana) | 400 | 457.546 | 2024-08-15
MEE | Kromolice | 400 | 457.546 | 2024-08-15
MEE | Trębaczew | 400 | 457.546 | 2024-08-16
MEE | Żarnowiec | 400 | 457.546 | 2024-08-16
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Poznań Południe | 220;110 | 447.241 | 2024-08-16
SD (FW) | Mokre | 220 | 99 | 2024-08-16
SD (b/d) | b/d | b/d | b/d | 2024-08-16
MEE | Leśniów | 220 | 258.4 | 2024-08-19
SD (PV + MEE) | Konin | 220 | 120.496 | 2024-08-19
SD (PV + MEE) | Łośnice | 220 | 120.496 | 2024-08-19
SD (PV + MEE) | Kutno (planowana) | 400 | 120.496 | 2024-08-19
SD (PV + MEE) | Słupsk Wierzbięcin | 400;220 | 120.496 | 2024-08-19
SD (PV + MEE) | Leśniów | 220 | 120.496 | 2024-08-19
SD (MEE) | Piaseczno Siekierki (planowana) | 220 220 | 244.8 | 2024-08-19
PV + MEE | Ząbkowice | 220 | 250 | 2024-08-20
MEE | Łośnice | 110 | 151.98 | 2024-08-20
MEE | Stanisławów | 400 | 303.96 | 2024-08-20
MEE | Mory Ołtarzew Mościska | 110 110 110 | 151.98 | 2024-08-20
MEE | Kielce | 220 | 201.15 | 2024-08-20
MEE | Leśniów | 220 | 258.4 | 2024-08-20
SD (PV + MEE) | Stalowa Wola | 220 | 120.496 | 2024-08-20
SD (PV + MEE) | Polkowice | 400;220 | 120.496 | 2024-08-20
SD (PV + MEE) | Moszczenica | 220 | 120.496 | 2024-08-20
SD (PV + MEE) | Chmielów | 220 | 120.496 | 2024-08-20
SD (PV + MEE) | Mory | 220 | 120.496 | 2024-08-20
SD (MEE) | Żydowo Kierzkowo Dunowo | 220 400 | 244.8 | 2024-08-20
MEE | Leśniów | 220 | 95 | 2024-08-21
PV | Mikułowa | 220 | 119.95 | 2024-08-22
SD (FW + PV + MEE) | Czarna | 110 | 200 | 2024-08-22
MEE | Stanisławów | 400;110 | 53.734 | 2024-08-23
ODB | Wrocław Pasikurowice | 400 400 | 100 | 2024-08-23
MEE | Ełk Bis NOR (planowana) WIG (planowana) | 400;220;110 220;110 220;110 | 200 | 2024-08-26
MEE | Kopanina | 110 | 150 | 2024-08-27
SD (PV + MEE) | Gdańsk Błonia | 400 | 120.496 | 2024-08-27
SD (MEE) | Płock | 400 | 399.432 | 2024-08-27
SD (PV) | Kromolice | 400;110 | 99.347 | 2024-08-28
PV | Grudziądz Węgrowo DZO (planowana) | 220 220;110 | 39.8 | 2024-08-29
MEE | Leszno Gronowo | 220 | 118.36 | 2024-08-29
SD (PV + MEE) | Podborze (planowana) | 220 | 235 | 2024-08-29
SD (PV + MEE) | Rożki | 220 | 120.496 | 2024-08-29
SD (MEE) | Żukowice | 220 | 244.8 | 2024-08-29
MEE | Kielce | 400 | 457.546 | 2024-08-30
MEE | Łomża Systemowa | 400 | 203.429 | 2024-08-30
SD (FW) | Dobrzeń | 400;110 | 145.2 | 2024-08-30
SD (PV) | Stryków (planowana) Janów | 400;220;110 220 | 300 | 2024-08-30
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Sochaczew | 220;110 | 448.504 | 2024-09-01
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Zgierz | 220;110 | 448.61 | 2024-09-01
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Adamów | 220;110 | 448.504 | 2024-09-01
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Konin | 220;110 | 455.25 | 2024-09-01
SD (FW + PV + MEE) | Grudziądz Węgrowo | 400 | 250 | 2024-09-01
BGP | Płock | 400 | 115 | 2024-09-02
MEE | Olsztyn Mątki | 400 | 110 | 2024-09-02
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Ołtarzew | 400;220;110 | 444.777 | 2024-09-02
SD (PV) | Boguszów Świebodzice | 220 400;220 | 300 | 2024-09-02
SD (PV) | Żydowo Kierzkowo | 400;110 | 99.347 | 2024-09-02
PV | Regulice | b/d | 70 | 2024-09-03
PV | Ełk Bis | 110 | 107.9977 | 2024-09-03
ODB | b/d | 110 | 450 | 2024-09-03
SD (MEE) | Kutno (planowana) | 220 | 244.8 | 2024-09-03
PV + MEE | Żydowo Kierzkowo | 400;110 | 295.64 | 2024-09-04
SD (PV) | Marszów | 110 | 169.99 | 2024-09-04
PV + MEE | Mikułowa Żagań (planowana) | 110 110 | 51.561 | 2024-09-05
MEE | Żydowo Kierzkowo | 110 | 105.978 | 2024-09-05
MEE | Połaniec | 400 | 250 | 2024-09-05
SD (PV + MEE) | Tucznawa | 400 | 425 | 2024-09-05
SD (PV + MEE) | Kozienice | 400;220 | 120.496 | 2024-09-05
SD (PV + MEE) | Narew Ełk Bis | 400 400 | 120.496 | 2024-09-05
SD (PV + ODB) | Mikułowa | 400;220 | 525.8 | 2024-09-05
PV + MEE | Ełk Bis | 110 | 103.0522 | 2024-09-06
PV + MEE | Czarna | 400 | 170 | 2024-09-06
SD (MEE) | Cieplice | 220;110 | 200 | 2024-09-08
FW + MEE | Kutno (planowana) | 220 | 169.65 | 2024-09-09
MEE | Gdańsk Błonia | 400 | 147.2 | 2024-09-09
ODB | Pasikurowice Wrocław | 400 400 | 1000 | 2024-09-09
SD (PV + MEE) | Ostrołęka | 400;220 | 120.496 | 2024-09-09
SD (PV) | Siedlce Ujrzanów | 400 | 179.985 | 2024-09-09
SD (PV) | Ołtarzew Mościska | 400;110 400;110 | 99.347 | 2024-09-09
PV | Leszno Gronowo | 110 | 58.999 | 2024-09-10
PV + MEE | Gorzów Baczyna Systemowa (planowana) Leśniów | 110 110 110 | 150 | 2024-09-10
PV + MEE | Adamów | 220 | 299 | 2024-09-10
MEE | Płock | 110 | 200.8 | 2024-09-10
SD (FW + PV + MEE) | Piła Krzewina | 110 | 65 | 2024-09-10
SD (FW) | SBO (planowana) | 400 | 400 | 2024-09-10
MEE | Słupsk Wierzbięcin Krzemienica (planowana) | 400;110 400 | 202.83 | 2024-09-11
SD (FW + ODB) | Bieruń | 220 | 200 | 2024-09-11
SD (MEE) | Ostrołęka | 220 | 244.8 | 2024-09-11
SD (MEE) | Plewiska | 400;220 | 244.8 | 2024-09-12
SD (MEE) | Ostrołęka | 400 | 244.8 | 2024-09-12
SD (MEE) | Radkowice Połaniec | 220 220 | 244.8 | 2024-09-12
SD (MEE) | Łomża Systemowa | 400 | 244.8 | 2024-09-12
SD (MEE) | Pelplin | 400 | 244.8 | 2024-09-12
SD (MEE) | Adamów | 220 | 244.8 | 2024-09-12
SD (MEE) | Grudziądz Węgrowo | 400 | 244.8 | 2024-09-12
SD (MEE) | Zgierz Janów | 220 220 | 244.8 | 2024-09-12
SD (FW + PV + MEE) | Krosno Iskrzynia | 400 | 220 | 2024-09-13
SD (PV + MEE) | Mikułowa | 220 | 200 | 2024-09-13
SD (PV) | Żagań (planowana) | 110 | 100 | 2024-09-13
SD (PV) | Mikułowa | 110 | 50 | 2024-09-13
SD (MEE) | Kromolice Września | 400;110 400 | 244.8 | 2024-09-13
SD (MEE) | Konin GNA (planowana) | 220;110 400 | 100 | 2024-09-13
SD (PV) | Wyszków (planowana) | 400 | 299.985 | 2024-09-16
SD (MEE) | Kielce Kielce Piaski | 220 400 | 244.8 | 2024-09-16
SD (MEE) | Narew | 400;110 | 100 | 2024-09-16
SD (ME) | Chmielów | 110 | 185.964 | 2024-09-17
SD (ME) | Narew | 110 | 186.1 | 2024-09-17
SD (MEE) | Miłosna | 400;220 | 244.8 | 2024-09-17
ESP | Tarnów | 400 | 860 | 2024-09-18
MEE | Blachownia | 400;220 | 207.7471 | 2024-09-18
ODB | Krajnik | 400 | 1000 | 2024-09-18
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Pątnów | 400;220;110 | 449.083 | 2024-09-18
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Leszno Gronowo | 220;110 | 447.188 | 2024-09-18
SD (FW) | Wrocław | 400 | 213 | 2024-09-18
PV | Ełk Bis | 400;220;110 | 133.9994 | 2024-09-19
MEE | Dunowo | 400 | 110 | 2024-09-20
MEE | Gdańsk Błonia | 400 | 110 | 2024-09-20
ODB | Ołtarzew Mory | 110 | 100 | 2024-09-20
FW + PV | Mikułowa | 220 | 150 | 2024-09-23
SD (FW) | Baczyna Systemowa (planowana) | 400;220;110 | 200 | 2024-09-23
SD (FW) | Żagań (planowana) | 220 | 200 | 2024-09-23
SD (PV + MEE) | Ołtarzew | 400;220 | 120.496 | 2024-09-23
SD (PV + MEE) | Ostrołęka | 400;220 | 120.496 | 2024-09-23
SD (PV) | Jasiniec | 400;220 | 120 | 2024-09-23
SD (MEE) | Pelplin | 400;220 | 244.8 | 2024-09-23
SD (MEE) | Gdańsk I Gdańsk Przyjaźń | 400;220 400 | 244.8 | 2024-09-23
SD (MEE) | Choczewo (planowana) Żarnowiec | 400 400 | 244.8 | 2024-09-23
PV | Żydowo Kierzkowo | 110 | 149.999 | 2024-09-24
PV | Piła Krzewina linia 110 kV CZP-MIR | 110 110 | 229.5 | 2024-09-24
MEE | Podborze (planowana) | 110 | 51.428 | 2024-09-24
MEE | b/d | b/d | b/d | 2024-09-24
MEE | b/d | b/d | b/d | 2024-09-24
ODB | Morzyczyn | 400 | 500 | 2024-09-24
SD (PV + MEE) | Nysa (planowana) Groszowice Dobrzeń | 220 220 400 | 270 | 2024-09-24
MEE | Groszowice | 220 | 59.9725 | 2024-09-25
MEE | Wyszków (planowana) | 400 | 101.596 | 2024-09-26
SD (FW) | Czarna | 400 | 200 | 2024-09-26
SD (FW) | Konin | 220;110 | 200 | 2024-09-26
SD (FW) | Łomża Systemowa | 400 | 200 | 2024-09-26
SD (MEE + ODB) | Radkowice | 220 | 200 | 2024-09-26
SD (MEE + ODB) | Bieruń | 220 | 200 | 2024-09-26
FW | Morzyczyn | 110 | 54 | 2024-09-27
PV | Leszno Gronowo | 220 | 59.9999 | 2024-09-27
MEE | Żydowo Kierzkowo | 400 | 203.5 | 2024-09-27
MEE | Baczyna Systemowa (planowana) | 400 | 203.5 | 2024-09-27
MEE | Piła Krzewina | 400 | 203.5 | 2024-09-27
MEE | Krzemienica (planowana) | 400 | 203.5 | 2024-09-27
MEE | Żarnowiec | 400 | 203.5 | 2024-09-27
MEE | Dunowo | 400 | 203.5 | 2024-09-27
MEE | Kromolice | 400;110 | 203.5 | 2024-09-27
SD (PV + MEE) | Wyszków (planowana) | 400 | 425 | 2024-09-27
SD (MEE) | Zielona góra (planowana) | 400;110 | 244.8 | 2024-09-27
PV | Wrzoski (planowana) Dobrzeń Groszowice LWN (planowana) | 400;110 400;110 220 400;110 | 58.1188 | 2024-09-30
PV + MEE | Grudziądz Węgrowo | 400 | 347.14 | 2024-09-30
SD (MEE) | NOR (planowana) WIG (planowana) | 220;110 220;110 | 100 | 2024-09-30
PV | Kutno (planowana) | 110 | 67.55 | 2024-10-01
PV + MEE | Pasikurowice Trębaczew Dobrzeń | 400 400 400 | 593.8 | 2024-10-01
SD (MEE) | Lublin Systemowa | 400 | 244.8 | 2024-10-01
PV + MEE | WIG (planowana) | 220;110 | 204.93 | 2024-10-02
SD (PV) | Słupsk Wierzbięcin | 400;110 | 99.9995 | 2024-10-02
SD (PV) | Żydowo Kierzkowo | 400;110 | 99.9995 | 2024-10-02
SD (PV) | Grudziądz Węgrowo | 400;220;110 | 249.9996 | 2024-10-02
SD (PV) | Żarnowiec | 400;110 | 199.9996 | 2024-10-02
SD (PV) | Żarnowiec | 400;110 | 199.9996 | 2024-10-02
SD (ME) | Dunowo | 400 | 300 | 2024-10-02
FW | Abramowice | 220 | 125.4 | 2024-10-03
PV | Żagań (planowana) | 110 | 119.13 | 2024-10-03
PV + MEE | Olsztyn Mątki | 220;110 | 171.93 | 2024-10-03
PV | Zielona Góra (planowana) | 110 | 239.2528 | 2024-10-04
PV | Piła Krzewina Bydgoszcz Zachód Jasiniec | 110 110 110 | 157.8192 | 2024-10-04
PV | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 29.941 | 2024-10-04
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Kutno (planowana) | 220;110 | 439.584 | 2024-10-04
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Stryków (planowana) | 400;220;110 | 443.858 | 2024-10-04
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Miłosna | 400;220;110 | 368.872 | 2024-10-04
SD (PV) | Płock | 400 | 299.985 | 2024-10-04
SD (MEE) | NOR (planowana) WIG (planowana) | 220;110 220;110 | 100 | 2024-10-04
MEE | Żydowo Kierzkowo | 400 | 202.471 | 2024-10-07
MEE | Plewiska | 110 | 63 | 2024-10-07
MEE | Stalowa Wola | 220;110 | 50.6 | 2024-10-07
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Gdańsk I | 400;220;110 | 447.175 | 2024-10-07
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Gdańsk Błonia | 400;110 | 437.9 | 2024-10-07
SD (FW) | Łomża Systemowa | 400 | 370 | 2024-10-07
SD (PV) | Ełk Bis | 400 | 120 | 2024-10-07
SD (PV) | Podolszyce | 220 | 120 | 2024-10-07
SD (MEE) | Morzyczyn Recław | 400;220 220 | 244.8 | 2024-10-07
SD (MEE) | Gorzów Baczyna Systemowa (planowana) | 220 400;220 | 244.8 | 2024-10-07
SD (FW) | Morzyczyn | 220 | 200 | 2024-10-08
SD (FW) | Makowisko (planowana) | 400;110 | 200 | 2024-10-08
SD (FW) | Polkowice | 400;220 | 200 | 2024-10-08
SD (FW) | Rogowiec | 400;220 | 200 | 2024-10-08
SD (FW) | Rożki | 220 | 200 | 2024-10-08
SD (FW) | Adamów | 220;110 | 150 | 2024-10-08
SD (FW) | Kozienice | 220;110 | 150 | 2024-10-08
SD (FW) | Joachimów | 400;220 | 100 | 2024-10-08
SD (FW) | Leszno Gronowo | 220 | 100 | 2024-10-08
SD (FW) | Żarnowiec | 400;110 | 100 | 2024-10-08
PV | Bydgoszcz Zachód | 400 | 49.25 | 2024-10-09
MEE | Plewiska | 220 | 225.613 | 2024-10-09
MEE | Narew | 400;110 | 105 | 2024-10-09
SD (ME) | Olsztyn Mątki | 400 | 300 | 2024-10-09
SD (MEE) | Słupsk Wierzbięcin | 400 | 300 | 2024-10-09
SD (MEE) | Konin | 220 | 150 | 2024-10-09
PV + MEE | Nysa (planowana) | 110 | 37.86 | 2024-10-10
MEE | Blachownia Kędzierzyn Nysa (planowana) | 220 220 220 | 102.25 | 2024-10-10
SD (MEE) | Leśniów | 220 | 300 | 2024-10-10
SD (MEE) | DZO (planowana) Toruń Elana | 400;220;110 220 | 244.8 | 2024-10-10
PV | Gdańsk Przyjaźń | 400 | 134.9998 | 2024-10-11
MEE | Kromolice | 400;110 | 133 | 2024-10-11
SD (PV) | Joachimów | 400;220 | 150 | 2024-10-11
SD (PV) | Łomża Systemowa | 400 | 150 | 2024-10-11
SD (PV) | Rogowiec | 400;220 | 150 | 2024-10-11
SD (ME) | Blachownia | 220 | 200 | 2024-10-11
SD (ME) | Stanisławów | 400 | 200 | 2024-10-11
SD (ME) | Stryków (planowana) | 400;220;110 | 200 | 2024-10-11
SD (ME) | Żarnowiec | 400;110 | 200 | 2024-10-11
SD (MEE) | Chełm Systemowa | 400;220 | 244.8 | 2024-10-11
SD (MEE) | Włocławek Azoty | 220 | 244.8 | 2024-10-11
MEE | Krajnik | 400;220 | 200 | 2024-10-14
ODB | Wielopole | 220 | 30 | 2024-10-14
SD (PV + MEE) | Słupsk Wierzbięcin | 110 | 120 | 2024-10-14
SD (MEE) | Grudziądz Węgrowo | 400;220 | 244.8 | 2024-10-14
PV | Morzyczyn | 400;220 | 234 | 2024-10-16
PV | Leszno Gronowo | 110 | 57 | 2024-10-16
PV | Leszno Gronowo | 110 | 57 | 2024-10-16
MEE | Poznań Południe | 400;220;110 | 119.8 | 2024-10-17
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Stanisławów | 400 | 411.241 | 2024-10-17
SD (PV + MEE) | Suwałki | 220 | 235 | 2024-10-17
SD (MEE) | WYP (planowana) CPK (planowana) | 220;110 110 | 244.8 | 2024-10-17
MEE | Kromolice | 400 | 408.6 | 2024-10-18
MEE | Leśniów | 220 | 218.6 | 2024-10-18
SD (FW) | Narew | 400;110 | 200 | 2024-10-18
SD (FW) | Ostrołęka | 220;110 | 150 | 2024-10-18
ODB | Rokitnica | 110 | 100 | 2024-10-22
SD (PV + MEE) | Jasiniec | 400 | 425 | 2024-10-23
PV + MEE | Żagań (planowana) | 110 | 108 | 2024-10-24
SD (PV + MEE) | Skawina | 220 | 235 | 2024-10-24
PV | Plewiska | 110 | 79.92 | 2024-10-25
MEE | Joachimów | 400 | 165 | 2024-10-25
SD (MEE) | WRO (planowana) Poznań Czerwonak | 400;110 220 | 244.8 | 2024-10-25
SD (MEE) | Poznań Południe Leszno Gronowo | 220 | 244.8 | 2024-10-25
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Żagań (planowana) | 220;110 | 439.836 | 2024-10-27
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Zielona góra (planowana) | 400;110 | 447.636 | 2024-10-27
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Leśniów | 220;110 | 447.694 | 2024-10-27
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Żukowice | 220;110 | 443.876 | 2024-10-27
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Polkowice | 400;220;110 | 446.854 | 2024-10-27
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Czarna | 400;110 | 414.408 | 2024-10-27
SD (MEE) | Połaniec linia 400 kV OSC-PEL | 400 | 450 | 2024-10-27
SD (MEE) | Ostrów linia 400 kV KRM-OSR | 400 | 450 | 2024-10-27
PV + MEE + ODB | Żydowo Kierzkowo | 400;110 | 295.64 | 2024-10-28
SD (MEE) | Pasikurowice | 400;110 | 100.837 | 2024-10-28
BGP | Grudziądz Węgrowo | 400 | 326 | 2024-10-29
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Stanisławów | 400 | 400 | 2024-10-29
MEE | Krzemienica (planowana) Słupsk Wierzbięcin | 400 400 | 600 | 2024-10-30
SD (FW + MEE) | Stanisławów | 400 | - | 2024-10-30
PV | Polkowice | 220 | 36.9 | 2024-10-31
PV | Żydowo Kierzkowo | 110 | 83 | 2024-10-31
MEE | Baczyna Systemowa (planowana) | 400;220;110 | 105 | 2024-10-31
SD (ME) | Adamów | 220 | 117.84 | 2024-10-31
PV | Czarna | 400 | 207.9922 | 2024-11-04
PV | Piła Krzewina | 110 | 59.84 | 2024-11-04
PV | Narew | 400 | 29.999 | 2024-11-04
MEE | Pelplin | 110 | 200 | 2024-11-04
MEE | Byczyna | 110 | 60.169 | 2024-11-04
MEE | Kozienice | 400;220 | 232 | 2024-11-04
SD (ME) | Plewiska | 400 | 117.84 | 2024-11-04
SD (MEE) | Żagań (planowana) Żukowice | 220;110 220 | 244.8 | 2024-11-04
PV | Ełk Bis | 110 | 99.998 | 2024-11-05
PV + MEE | Żagań (planowana) | 220 | 340 | 2024-11-05
PV + MEE | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 24.9994 | 2024-11-05
MEE | Ołtarzew | 400;220;110 | 200 | 2024-11-05
SD (MEE) | Makowisko (planowana) | 110 | 60 | 2024-11-05
PV | Narew | 110 | 77.4974 | 2024-11-06
SD (FW) | Grodziec Maly | 400;110 | 145.2 | 2024-11-06
SD (FW) | MKA (planowana) | 400;110 | 145.2 | 2024-11-06
SD (FW) | Blachownia | 400;220;110 | 145.2 | 2024-11-06
SD (MEE) | Skawina | 400 | 201.674 | 2024-11-06
PV | Morzyczyn | 110 | 100 | 2024-11-07
PV | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 54.1094 | 2024-11-07
PV | Narew | 400 | 87.4 | 2024-11-07
SD (FW) | Wyszków (planowana) | 400 | 99 | 2024-11-07
SD (FW) | Narew | 400;110 | 145.2 | 2024-11-07
SD (FW) | Ostrów | 400 | 145.2 | 2024-11-07
FW | Żarnowiec | 110 | 28.8 | 2024-11-08
PV | Leśniów | 220 | 104.9736 | 2024-11-08
PV + MEE | Legnica | 110 | 99.0124 | 2024-11-08
MEE | Łagisza Rokitnica Tucznawa | 400;220 400 400 | 300 | 2024-11-08
MEE | Żydowo Kierzkowo | 110 | 149.352 | 2024-11-08
MEE | Zgierz | 110 | 99.568 | 2024-11-08
MEE | Piła Krzewina | 110 | 348.488 | 2024-11-08
MEE | Leszno Gronowo | 220 | 203.429 | 2024-11-08
MFW | Choczewo (planowana) | 400 | - | 2024-11-12
PV | Olsztyn Mątki | 400;220;110 | 89.9482 | 2024-11-13
SD (MEE) | Zamość Mokre Makowisko (planowana) | 220 220 400 | 244.8 | 2024-11-13
SD (MEE) | Makowisko (planowana) Rzeszów | 110 400;110 | 244.8 | 2024-11-13
PV | Świebodzice | 220 | 50.0002 | 2024-11-14
MEE | Poznań Południe | 220 | 149.817 | 2024-11-14
MEE | Plewiska | 400;220;110 | 119.8 | 2024-11-14
ODB | linia 400 kV PKW-ZDK linia 400 kV SBO-PSC | 400 | 360 | 2024-11-14
SD (FW + PV + MEE) | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 200 | 2024-11-14
PV | Leśniów | 110 | 99.9908 | 2024-11-15
PV | Słupsk Wierzbięcin | 110 | 139.9999 | 2024-11-15
MEE | Słupsk Wierzbięcin | 110 | 140 | 2024-11-15
SD (ODB) | Stanisławów | 400 | 245 | 2024-11-15
PV | b/d | 110 | 10 | 2024-11-18
BGP | Pątnów | 400 | 915 | 2024-11-18
SD (PV) | Bydgoszcz Zachód | 400 | 300 | 2024-11-18
FW | Dunowo | 400 | 136.4 | 2024-11-19
PV | Bydgoszcz Zachód | 400 | 21.3031 | 2024-11-19
SD (MEE) | Gdańsk Błonia | 400 | 300 | 2024-11-19
MEE | Leśniów | 220 | 100.837 | 2024-11-20
PV | Dobrzeń | 110 | 76.5 | 2024-11-22
PV + MEE | linia 400 kV PKW-ZDK | 400 | 420 | 2024-11-22
SD (MEE) | Stanisławów | 400 | 244.8 | 2024-11-22
SD (MEE) | Bieruń | 220 | 244.8 | 2024-11-22
SD (MEE) | Piła Krzewina | 400;110 | 244.8 | 2024-11-22
SD (MEE) | Piła Krzewina | 400;110 | 244.8 | 2024-11-22
PV | Żydowo Kierzkowo | 110 | 76 | 2024-11-25
MEE | Kozienice | 220 | 202.2375 | 2024-11-25
PV + MEE | Chmielów | 110 | 217.865 | 2024-11-26
MEE | Nysa (planowana) | 110 | 43.5 | 2024-11-26
SD (MEE) | Mokre | 220 | 244.8 | 2024-11-26
PV + MEE | Olsztyn Mątki | 220 | 190 | 2024-11-27
MEE | Tucznawa | 400 | 122.1 | 2024-11-27
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Dunowo | 400;220;110 | 446.256 | 2024-11-27
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Recław | 220 | 446.897 | 2024-11-27
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Morzyczyn | 400;220;110 | 444.942 | 2024-11-27
SD (FW) | Krajnik | 400;220 | 100 | 2024-11-27
SD (MEE) | Trębaczew | 400 | 244.8 | 2024-11-27
SD (MEE) | Trębaczew | 400 | 244.8 | 2024-11-27
SD (MEE) | Bieruń | 220 | 244.8 | 2024-11-27
SD (MEE) | Poręba | 220 | 244.8 | 2024-11-27
SD (MEE) | Rożki | 220 | 244.8 | 2024-11-27
SD (MEE) | Ołtarzew | 400;220;110 | 98.4 | 2024-11-27
FW | Morzyczyn | 220 | 138 | 2024-11-28
PV + MEE | Żagań (planowana) | 15.75 | - | 2024-11-28
MEE | Łośnice | 220 | 60 | 2024-11-28
MEE | Pątnów | 400 | 306 | 2024-11-28
MEE | Płock | 400 | 300 | 2024-11-28
BGP | Pątnów | 400;220 | 915 | 2024-11-29
MEE | Pelplin | 400 | 186.28 | 2024-11-29
MEE | Byczyna | 220 | 93.14 | 2024-11-29
MEE | Ołtarzew | 110 | 13.97 | 2024-11-29
ODB | Krajnik | 400 | 600 | 2024-11-29
SD (PV + MEE) | Leśniów | 220 | 235 | 2024-11-29
SD (MEE) | Sochaczew Podolszyce Płock | 220 220 400 | 244.8 | 2024-11-29
PV | Łomża Systemowa Ostrołęka | 110 220;110 | 80.3443 | 2024-12-03
PV | Morzyczyn | 220;110 | 197.4 | 2024-12-03
PV + MEE | Rokitnica | 400 | 186.28 | 2024-12-03
PV + MEE | Plewiska | 220 | 93.14 | 2024-12-03
MEE | Bydgoszcz Zachód | 400 | 351.556 | 2024-12-03
SD (FW + PV + MEE) | Ełk | 110 | 220 | 2024-12-03
SD (FW + PV) | Krajnik | 220 | 123.5 | 2024-12-03
PV | Ełk Bis Ełk | 400;110 110 | 309 | 2024-12-04
PV | b/d | 110 | 279.9997 | 2024-12-04
PV + MEE | Żydowo Kierzkowo | 110 | 93.14 | 2024-12-04
MEE | Żydowo Kierzkowo | 110 | 99.568 | 2024-12-04
SD (FW + PV + MEE) | Zielona Góra (planowana) | 110 | 220 | 2024-12-04
SD (FW + PV + MEE) | Rożki | 110 | 220 | 2024-12-04
SD (MEE) | Ząbkowice | 400;220 | 244.8 | 2024-12-04
SD (MEE) | Ostrowiec | 400 | 244.8 | 2024-12-04
FW | Żagań (planowana) Żukowice | 110 110 | 57 | 2024-12-05
PV | Żukowice | 110 | 107.8 | 2024-12-05
MEE | Makowisko (planowana) | 400 | 139.71 | 2024-12-05
BGP | Pątnów | 400;220 | 720 | 2024-12-06
MEE | Połaniec | 110 | 225 | 2024-12-06
SD (FW + PV + MEE) | Pelplin | 110 | 200 | 2024-12-06
SD (FW + PV + MEE) | Recław | 220 | 200 | 2024-12-06
SD (FW + PV + MEE) | Pasikurowice | 110 | 200 | 2024-12-06
SD (FW + PV + MEE) | Ostrołęka | 110 | 200 | 2024-12-06
MEE | Baczyna Systemowa (planowana) | 220 | 251.583 | 2024-12-09
MEE | Wrocław | 400 | 140 | 2024-12-09
MEE | Poznań Czerwonak | 220 | 180 | 2024-12-09
MEE | WYP (planowana) | 220 | 220 | 2024-12-09
MEE | Rożki | 220 | 93.14 | 2024-12-09
MEE | Morzyczyn | 220 | 93.14 | 2024-12-09
MEE | Ostrołęka | 110 | 13.7 | 2024-12-09
MEE | Tucznawa | 400 | 139.71 | 2024-12-09
MEE | Łomża Systemowa | 400 | 139.71 | 2024-12-09
SD (MEE) | Skawina | 400;220;110 | 244.8 | 2024-12-09
SD (ODB) | Łomża Systemowa | 400 | 245 | 2024-12-09
SD (ODB) | Skawina | 400;220;110 | 245 | 2024-12-09
PV + MEE | Połaniec | 110 | 170.1 | 2024-12-10
MEE | Zamość | 220 | 200.695 | 2024-12-10
MEE | b/d | b/d | 102 | 2024-12-10
SD (MEE) | Poręba | 220 | 244.8 | 2024-12-10
PV + MEE | Polkowice | 220 | 101.327 | 2024-12-11
MEE | Wyszków (planowana) | 400 | 250 | 2024-12-11
SD (FW) | Kromolice | 400;110 | 84 | 2024-12-11
SD (MEE) | Dunowo | 400 | 400.411 | 2024-12-11
SD (MEE) | Ostrołęka | 400;220;110 | 244.8 | 2024-12-11
SD (PV + MEE) | Morzyczyn | 220 | 231.9997 | 2024-12-12
SD (MEE) | Narew | 400;110 | 244.8 | 2024-12-12
ODB | linia 220 kV JAN-ROG | 220 | 500 | 2024-12-13
MEE | SE Legnica | 400 | 180 | 2024-12-16
ODB | SE Żarnowiec | 400 | 800 | 2024-12-16
ODB | linia 400 kV SLK-ZRC | 400 | 800 | 2024-12-16
ODB | Gdańsk I | 400 | 800 | 2024-12-16
ODB | Rogowiec | 400 | 300 | 2024-12-16
ODB | Choczewo (planowana) | 400 | 800 | 2024-12-16
ODB | Gdańsk Przyjaźń | 400 | 800 | 2024-12-16
ODB | Rogowiec | 400 | 800 | 2024-12-16
FW + PV + MEE | Dunowo | 400 | 493.4254 | 2024-12-17
PV | Pasikurowice | 110 | 63.9972 | 2024-12-17
BGP | Gdańsk Błonia | 400 | 144 | 2024-12-17
MEE | Tarnów | 400 | 200 | 2024-12-17
MEE | Łagisza | 220 | 202.2375 | 2024-12-17
MEE | Ostrołęka | 400;220;110 | 331.8 | 2024-12-17
MEE | b/d | b/d | 117.84 | 2024-12-17
SD (MEE) | Kozienice | 400 | 244.8 | 2024-12-17
SD (MEE) | Chełm Systemowa | 400;220 | 244.8 | 2024-12-17
PV | Pasikurowice Trębaczew Dobrzeń | 400 400 400 | 319.9896 | 2024-12-18
PV | Świebodzice | 110 | 103.2 | 2024-12-18
PV | Morzyczyn | 400 | 219.9998 | 2024-12-18
PV | Trzebiatów | 110 | 230 | 2024-12-18
PV + MEE | Olsztyn Mątki | 110 | 116 | 2024-12-18
MEE | Kutno (planowana) | 220;110 | 204 | 2024-12-18
SD (FW + PV + MEE) | Piła Krzewina | 110 | 200 | 2024-12-18
SD (FW + PV) | Grudziądz Węgrowo | 400 | 500 | 2024-12-18
SD (FW) | Nysa (planowana) | 220 | 213 | 2024-12-18
SD (FW) | Pelplin | 220 | 290 | 2024-12-18
SD (FW) | Leszno Gronowo | 220 | 200 | 2024-12-18
SD (MEE) | Żydowo Kierzkowo | 400 | 244.8 | 2024-12-18
SD (MEE) | Plewiska | 400 | 244.8 | 2024-12-18
SD (MEE) | Mościska | 400 | 244.8 | 2024-12-18
SD (MEE) | Kromolice | 400 | 244.8 | 2024-12-18
SD (MEE) | Konin | 220 | 244.8 | 2024-12-18
PV | Makowisko (planowana) | 110 | 61 | 2024-12-19
MEE | Toruń Elana | 220 | 20 | 2024-12-19
SD (FW + PV + MEE) | Żydowo Kierzkowo | 110 | 200 | 2024-12-19
SD (MEE) | Łomża Systemowa | 400 | 244.8 | 2024-12-19
PV | Piła Krzewina | 400 | 295.9632 | 2024-12-20
PV + MEE | Krzemienica (planowana) | 400 | 403.984 | 2024-12-20
PV + MEE | Mikułowa | 400 | 139.71 | 2024-12-20
PV + MEE | Nysa (planowana) | 110 | 23.28 | 2024-12-20
PV + MEE | Kopanina | 220 | 93.14 | 2024-12-20
PV + MEE | Joachimów | 220 | 200.1 | 2024-12-20
PV + MEE | Łośnice | 110 | 23.28 | 2024-12-20
PV + MEE | Polkowice | 220 | 93.14 | 2024-12-20
PV + MEE | Narew | 110 | 23.28 | 2024-12-20
PV + MEE | Żagań (planowana) | 110 | 23.28 | 2024-12-20
MEE | DZO (planowana) | 400 | 426.624 | 2024-12-20
MEE | Kozienice | 220 | 200 | 2024-12-20
MEE | Rogowiec | 400 | 139.71 | 2024-12-20
ODB | Sochaczew | 220 | 200 | 2024-12-20
ODB | Miłosna | 110 | 40 | 2024-12-20
SD (FW) | PSC (planowana) | 400;110 | 145.2 | 2024-12-20
SD (FW) | GNA (planowana) | 400 | 145.2 | 2024-12-20
SD (FW) | Witonia (planowana) | 400;110 | 145.2 | 2024-12-20
SD (FW) | MAO (planowana) | 400;110 | 145.2 | 2024-12-20
SD (FW) | Zamość | 220 | 99 | 2024-12-20
SD (FW) | Joachimów | 400;220;110 | 145.2 | 2024-12-20
SD (FW + PV + MEE) | Żagań (planowana) | 220 | 200 | 2024-12-22
PV | Dobrzeń | 110 | 89 | 2024-12-23
PV | Morzyczyn | 220 | 179.9999 | 2024-12-23
PV + MEE | Chełm Systemowa | 220 | 222.7984 | 2024-12-23
MEE | SBO (planowana) | 400 | 499.872 | 2024-12-23
ODB | Plewiska | 400 | 600 | 2024-12-23
SD (MEE) | Słupsk Wierzbięcin | 400;220;110 | 200 | 2024-12-23
MEE | Świebodzice | 400 | 300 | 2024-12-24
SD (MEE) | Rogowiec | 400;220 | 200 | 2024-12-24
SD (MEE) | Trębaczew | 400;110 | 200 | 2024-12-24
SD (MEE) | Rożki | 220;110 | 200 | 2024-12-24
SD (MEE) | Piła Krzewina | 400 | 200 | 2024-12-24
SD (MEE) | Żagań (planowana) | 220;110 | 200 | 2024-12-25
SD (MEE) | Leśniów | 220;110 | 200 | 2024-12-25
SD (MEE) | Konin | 220;110 | 200 | 2024-12-25
FW | Żarnowiec | 110 | 20.6 | 2024-12-27
PV + MEE | Konin | 220 | 99.99 | 2024-12-27
MEE | Tucznawa | 400 | 99.53 | 2024-12-27
ODB | Morzyczyn | 400 | 600 | 2024-12-27
ODB | Glinki | 220 | 350 | 2024-12-27
PV + MEE | Pasikurowice | 400 | 220.8 | 2024-12-28
SD (MEE) | Pątnów | 400;220 | 200 | 2024-12-29
SD (MEE) | Janów Pabianice Zgierz | 110 110 110 | 200 | 2024-12-29
SD (MEE) | Mikułowa | 400;220;110 | 200 | 2024-12-29
SD (MEE) | Ząbkowice | 400;220;110 | 200 | 2024-12-29
SD (MEE) | Baczyna Systemowa (planowana) Gorzów | 400;110 110 | 200 | 2024-12-29
SD (MEE) | Łomża Ostrołęka | 400 220;110 | 200 | 2024-12-29
FW | Blachownia Dobrzeń | 220 220 | 180.395 | 2024-12-30
SD (MEE) | Ostrów | 400 | 244.8 | 2024-12-30
SD (MEE) | Mokre Zamość | 220 | 240 | 2024-12-30
SD (MEE) | Siedlce Ujrzanów | 110 | 240 | 2024-12-30
PV + MEE | Ełk | 400 | 314.08 | 2024-12-31
MEE | Witonia (planowana) Pasikurowice | 400 | 298.6368 | 2024-12-31
SD (MEE) | Joachimów | 400 | 244.8 | 2024-12-31
SD (MEE) | Morzyczyn | 400 | 244.8 | 2024-12-31
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Bydgoszcz Zachód | 400 | 416.036 | 2025-01-01
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Plewiska | 400;220;110 | 431.568 | 2025-01-01
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Poznań Czerwonak | 220 | 399.618 | 2025-01-01
SD (MEE) | Podolszyce | 220 | 244.8 | 2025-01-03
SD (PV + MEE) | Żarnowiec | 110 | 100.837 | 2025-01-06
MEE | Kozienice | 220 | 200 | 2025-01-07
SD (FW) | GNA (planowana) | 400;110 | 400 | 2025-01-07
MEE | Pasikurowice | 400 | 300 | 2025-01-08
MEE | Ostrów | 400 | 300 | 2025-01-08
MEE | Połaniec | 400 | 500 | 2025-01-08
MEE | Dobrzeń | 400 | 400 | 2025-01-08
SD (MEE) | Piła Krzewina | 400 | 244.8 | 2025-01-08
MEE | Pasikurowice | 400 | 519.8 | 2025-01-09
SD (MEE) | Piła Krzewina | 400 | 240 | 2025-01-09
SD (MEE) | Sochaczew | 220 | 240 | 2025-01-09
JG | Byczyna | 220 | 200 | 2025-01-10
JG | Byczyna | 220 | 200 | 2025-01-10
JG | Byczyna | 220 | 200 | 2025-01-10
JG | Kopanina | 110 | 200 | 2025-01-10
JG | Kopanina | 220 | 200 | 2025-01-10
MEE | Byczyna | 220 | 225 | 2025-01-10
MEE | Byczyna | 220 | 225 | 2025-01-10
MEE | Kopanina | 110 | 230 | 2025-01-10
MEE | Kopanina | 220 | 225 | 2025-01-10
MEE | Pasikurowice | 400 | 519.8 | 2025-01-10
PV + MEE | Leśniów | 220 | 50 | 2025-01-11
PV | Grudziądz Węgrowo | 220 | 99.9936 | 2025-01-13
SD (FW + PV) | Makowisko (planowana) | 400 | 300 | 2025-01-13
SD (FW) | Baczyna Systemowa (planowana) | 400;220;110 | 178.2 | 2025-01-13
PV + MEE | Włocławek Azoty | 220 | 350 | 2025-01-14
SD (MEE) | Grudziądz Węgrowo | 400;220 | 240 | 2025-01-14
SD (MEE) | Adamów | 220;110 | 240 | 2025-01-14
SD (MEE) | Żydowo Kierzkowo | 400;110 | 240 | 2025-01-14
SD (MEE) | Stanisławów | 400 | 302.511 | 2025-01-14
FW + PV + MEE | Pelplin | 110 | 200 | 2025-01-15
FW + PV + MEE | Piła Krzewina | 110 | 120 | 2025-01-15
PV + MEE | Piotrków | 220 | 200 | 2025-01-15
MEE | Lubocza | 110 | 49.929 | 2025-01-15
SD (FW + PV + MEE) | Dobrzeń | 110 | 125 | 2025-01-15
SD (FW + PV) | Olsztyn Mątki | 110 | 150 | 2025-01-15
SD (FW) | Świebodzice | 220 | 292 | 2025-01-15
SD (MEE) | Gdańsk Błonia | 400;220 | 244.8 | 2025-01-15
SD (MEE) | Cieplice | 220 | 244.8 | 2025-01-15
SD (MEE) | Rożki | 220 | 240 | 2025-01-15
FW | Krzemienica (planowana) | 400 | 252.6 | 2025-01-16
FW | Piła Krzewina | 110 | 88.4 | 2025-01-16
PV + MEE | Świebodzice | 400;220 | 315 | 2025-01-16
PV + MEE | Gdańsk Przyjaźń | 110 | 133.08 | 2025-01-16
PV + MEE | Nysa (planowana) | 110 | 59.999 | 2025-01-16
PV + MEE | Recław | 220 | 59.999 | 2025-01-16
MEE | Adamów | 220 | 203.429 | 2025-01-16
MEE | Boguszów Świebodzice | 220 400;220 | 201.94 | 2025-01-16
MEE | Plewiska | 400;220;110 | 201.94 | 2025-01-16
MEE | Baczyna Systemowa (planowana) Pszczew | 400;220;110 400;110 | 201.94 | 2025-01-16
MEE | Czarna | 400 | 200 | 2025-01-16
MEE | Wyszków (planowana) | 400 | 200 | 2025-01-16
MEE | Narew | 400 | 200 | 2025-01-16
MEE | Olsztyn Mątki | 400 | 1000 | 2025-01-16
MEE | Krajnik | 220 | 100 | 2025-01-16
MEE | Olsztyn Mątki | 400 | 199.716 | 2025-01-16
MEE | Stalowa Wola | 220 | 210 | 2025-01-16
SD (FW + PV + MEE) | Piła Krzewina | 110 | 120 | 2025-01-16
SD (MEE) | Skawina | 110 | 49.929 | 2025-01-16
SD (MEE) | Konin | 110 | 220.32 | 2025-01-16
SD (MEE) | Żydowo Kierzkowo | 110 | 86.169 | 2025-01-16
SD (MEE) | Żydowo Kierzkowo | 400 | 458.6736 | 2025-01-16
SD (MEE) | Żydowo Żydowo Kierzkowo | 400 | 450 | 2025-01-16
SD (MEE) | Ostrów | 220 | 244.8 | 2025-01-16
SD (MEE) | Rożki | 220 | 240 | 2025-01-16
SD (MEE) | Rożki | 220 | 240 | 2025-01-16
SD (MEE) | Płock | 400;110 | 240 | 2025-01-16
SD (MEE) | Kielce | 400 | 240 | 2025-01-16
SD (MEE) | Płock | 400;110 | 240 | 2025-01-16
SD (MEE) | Bieruń | 220 | 244.8 | 2025-01-16
PV | Żydowo Kierzkowo | 110 | 61.9988 | 2025-01-17
PV + MEE | Narew | 220 | 30 | 2025-01-17
PV + MEE | SBO (planowana) | 400;110 | 123 | 2025-01-17
MEE | Żarnowiec (wpięcie w istniejącą linię 110 kV) | 110 | 25 | 2025-01-17
ODB | Plewiska | 400 | 230 | 2025-01-17
PV | Podolszyce Płock | 110 110 | 85 | 2025-01-20
MEE | Ełk Bis | 220 | 200 | 2025-01-20
ODB | Tucznawa | 400 | 270 | 2025-01-20
SD (MEE) | Stalowa Wola | 220 | 240 | 2025-01-20
SD (ODB) | Stalowa Wola | 220 | 245 | 2025-01-20
FW | Leśniów | 220 | 92.4 | 2025-01-21
PV | WIG (planowana) Ełk Bis Ełk | 220 400 220 | 236.4264 | 2025-01-21
PV + MEE | Słupsk Wierzbięcin | 110 | 280 | 2025-01-21
MEE | Płock | 400 | 288 | 2025-01-21
MEE | Narew | 110 | 200 | 2025-01-21
ODB | WYP (planowana) | 220 | 965 | 2025-01-21
MEE | Puławy Ostrów | 220 | 202.2375 | 2025-01-22
MEE | Pasikurowice | 400 | 519.8 | 2025-01-22
SD (MEE) | Zamość | 220 | 240 | 2025-01-22
JG + MEE | Wielopole | 400 | 1040.8 | 2025-01-23
SD (MEE) | Wyszków (planowana) | 400 | 244.8 | 2025-01-23
SD (MEE) | Rożki | 220 | 244.8 | 2025-01-23
SD (MEE) | Żydowo Kierzkowo | 400 | 244.8 | 2025-01-23
SD (MEE) | Narew | 400 | 244.8 | 2025-01-23
SD (MEE) | Dunowo | 400 | 244.8 | 2025-01-23
PV + MEE | Leszno Gronowo Żukowice | 220 220 | 260.496 | 2025-01-24
PV + ODB | Chmielów | 220 | 46.2496 | 2025-01-24
JG | Ostrów | 400 | 1310 | 2025-01-24
JG | Krajnik | 400 | 660.5 | 2025-01-24
MEE | WIG (planowana) Ełk Bis Ełk | 220 400 220 | 177.89 | 2025-01-24
MEE | Ostrów | 400 | 437.248 | 2025-01-24
SD (PV + MEE) | Żagań (planowana) | 110 | 100 | 2025-01-24
SD (MEE) | Rogowiec | 220 | 244.8 | 2025-01-24
SD (MEE) | Bydgoszcz Zachód | 400 | 244.8 | 2025-01-24
SD (MEE) | Toruń Elana | 220 | 244.8 | 2025-01-24
SD (MEE) | Mikułowa | 400;220;110 | 240 | 2025-01-24
SD (ODB) | Mikułowa | 400;220;110 | 245 | 2025-01-24
PV | Gorzów | 110 | 69.9996 | 2025-01-27
PV + MEE | Czarna | 400 | 152.8 | 2025-01-27
MEE | Choczewo (planowana) Żarnowiec ELJ (planowana) | 400 400 400 | 1020 | 2025-01-27
SD (MEE) | Kutno (planowana) | 220;110 | 240 | 2025-01-27
PV + MEE | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 85 | 2025-01-28
MEE | Żarnowiec | 110 | 222.3 | 2025-01-28
MEE | Rogowiec | 400;220 | 410.8 | 2025-01-28
MEE | Gdańsk Błonia | 400 | 331.8 | 2025-01-28
MEE | Grudziądz Węgrowo | 400;220 | 331.8 | 2025-01-28
SD (FW) | Żydowo Kierzkowo | 400;110 | 200 | 2025-01-28
PV | Ełk Bis | 400 | 219.9909 | 2025-01-29
MEE | Skawina | 110 | 200 | 2025-01-29
MEE | Adamów | 220 | 203.429 | 2025-01-29
SD (MEE) | Lublin Systemowa | 400 | 244.8 | 2025-01-29
SD (MEE) | Morzyczyn | 400 | 244.8 | 2025-01-29
SD (MEE) | Jasiniec | 400 | 244.8 | 2025-01-29
PV | Krosno Iskrzynia | 110 | 98.998 | 2025-01-30
JG | Makowisko (planowana) | 400;110 | 197.912 | 2025-01-30
JG | Pelplin | 400;110 | 197.912 | 2025-01-30
JG | Tucznawa Łośnice | 400 220;110 | 197.912 | 2025-01-30
JG | Nysa (planowana) Wrzoski (planowana) | 220;110 400 | 98.956 | 2025-01-30
JG | Żagań (planowana) | 220;110 | 98.956 | 2025-01-30
MEE | Dunowo | 220 | 203.6736 | 2025-01-30
SD (FW + PV + MEE) | Baczyna Systemowa (planowana) | 400 | 400 | 2025-01-30
SD (FW + PV MEE) | Baczyna | 400 | 2000 | 2025-01-30
SD (MEE) | Bydgoszcz Zachód | 400 | 244.8 | 2025-01-30
SD (MEE) | Toruń Elana | 220 | 244.8 | 2025-01-30
SD (MEE) | Zielona Góra (planowana) Leśniów | b/d b/d | 240 | 2025-01-30
FW | Nysa (planowana) | 220 | 64.8 | 2025-01-31
FW + PV | Dunowo | 110 | b/d | 2025-01-31
PV | Żydowo Kierzkowo | 110 | 188.7772 | 2025-01-31
PV | Piła Krzewina | 400 | 355.5385 | 2025-01-31
PV + MEE | Makowisko (planowana) | 400 | 296.51 | 2025-01-31
PV + MEE | Olsztyn Mątki | 400 | 170.4 | 2025-01-31
MEE | Baczyna | 110 | 80.7 | 2025-01-31
MEE | Adamów | 220 | 203.429 | 2025-01-31
SD (FW) | Ełk Bis | 110 | 250 | 2025-01-31
SD (FW) | Trębaczew | 400 | 250 | 2025-01-31
SD (FW) | Makowisko (planowana) | 400 | 220 | 2025-01-31
SD (MEE) | Leszno Gronowo | 220 | 244.8 | 2025-01-31
SD (MEE) | Kozienice | 400;220;110 | 49.2 | 2025-01-31
* Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia uwzględnia datę wpłynięcia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie. Typy instalacji: BGP – blok gazowo-parowy ESP – elektrownia szczytowo-pompowa FW – farma wiatrowa JG – jednostka gazowa MEE – magazyn energii elektrycznej MFW – morska farma wiatrowa ODB – instalacja odbiorcza PV – instalacja fotowoltaiczna SD – system dystrybucyjny
Note on E501: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Sprawdzić Odpowiedź: Te pomarańczowe
Note on E711: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Sprawdzić Odpowiedź: Te pomarańczowe