## 1
Informacja na temat wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej oczekujących na weryfikację (stan na dzień 30 kwietnia 2026 r.)
Typ | Proponowane miejsce przyłączenia zgodnie z wnioskiem o przyłączenie [SE] | Rozdzielnia [kV] | Moc przyłączeniowa wprowadzana [MW] | Moc przyłączeniowa pobierana [MW] | Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia*
[kV]
SD (MEE) | Miłosna | 400;220;110 | 240 | 240 | 2026-01-15
ODB | Pelplin | 110 | 150 | 150 | 2026-01-21
SD (FW) | Zamość | 220 | 159.65 | - | 2026-01-23
JS | Skawina | 220;110 | 46.5 | - | 2026-01-28
SD (MEE) | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 200 | 200 | 2026-01-29
ODB | Krajnik Pomorzany | 400 220 | - | 820 320 | 2026-01-30
PV + MEE | Ełk Bis | 400 | 296.16 | 314.08 | 2026-02-02
SD (MEE) | Choczewo (planowana) | 400 | 1000 | 1000 | 2026-02-02
ODB | Tucznawa | 400 | - | 150 | 2026-02-03
SD (FW + PV + MEE) | Ząbkowice Świebodzice | 220 220 | 200.2445 | 100 | 2026-02-09
SD (FW) | NOR (planowana) | 220;110 | 240 | 1 | 2026-02-09
SD (PV + MEE + ODB) | Krajnik | 400;220 | 50 | 150 | 2026-02-09
ODB | Komorowice | 220 | - | 130 | 2026-02-10
SD (MEE) | Czarna | 400 | 400 | 400 | 2026-02-10
SD (MEE) | Krosno Iskrzynia | 110 | 200 | 200 | 2026-02-10
PV | Polkowice | 220 | 129.36 | - | 2026-02-11
PV + MEE | Żarnowiec | 110 | 184 | 184 | 2026-02-11
SD (FW + PV + MEE) | Zamość | 220 | 300 | 300 | 2026-02-11
SD (FW + MEE) | Czarna | 400 | 200 | 48 | 2026-02-11
SD (MEE) | Recław | 220 | 99.8 | 99.8 | 2026-02-11
PV + MEE | Leśniów | 220 | 40 | 39.6 | 2026-02-12
SD (PV + MEE) | Piła Krzewina | 400 | 462 | 469 | 2026-02-12
FW | Krosno Iskrzynia | 110 | 104 | - | 2026-02-13
PV + MEE | Jarosław (planowana) | 110 | 49.92 | 48.42 | 2026-02-13
MEE | Płock | 400 | 288 | 288 | 2026-02-13
MEE | Krzemienica (planowana) | 400 | 423.72 | 423.72 | 2026-02-13
SD (FW + MEE) | Nysa (planowana) | 220 | 262.65 | 260 | 2026-02-13
SD (FW + PV + MEE) | Kutno (planowana) | 400 | 220 | 200 | 2026-02-15
SD (FW + PV + MEE) | Morzyczyn | 400 | 220 | 200 | 2026-02-15
PV + MEE | Chełm Systemowa | 220 | 220 | 220 | 2026-02-16
MEE | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 50.4 | 50.4 | 2026-02-16
SD (FW + PV + MEE) | Zgierz | 220 | 220 | 200 | 2026-02-16
SD (FW + PV + MEE) | Nysa (planowana) | 220 | 220 | 200 | 2026-02-16
SD (MEE) | Chełm Systemowa | 400;220 | 240 | 240 | 2026-02-17
PV + MEE | Żydowo Kierzkowo | 110 | 299.999 | 299.999 | 2026-02-18
JG | Łagisza | 220 | 99.8 | 33.8 | 2026-02-18
MEE | Legnica (MKA) | 400 | 266.3424 | 266.3424 | 2026-02-19
SD (FW + PV + MEE) | Kutno (planowana) | 400 | 220 | 200 | 2026-02-19
SD (JG + MEE + ODB) | Miłosna | 400 | 432 | 600 | 2026-02-20
SD (MEE) | Kozienice | 220 | 240 | 240 | 2026-02-22
ODB | Gdańsk Błonia | 400 | - | 200 | 2026-02-23
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Mikułowa | 110 | 100 | 71.5 | 2026-02-23
SD (MEE) | Kutno (planowana) | 400;110 | 240 | 240 | 2026-02-23
PV | Ełk Bis | 110 | 199.9997 | - | 2026-02-24
PV + MEE | Ząbkowice | 220 | 100 | 100 | 2026-02-24
MEE | Choczewo (planowana) | 400 | 300 | 306 | 2026-02-24
SD (FW + MEE) | MKA (planowana) | 400 | 224.15 | 224.15 | 2026-02-24
SD (MEE) | WYP (planowana) | 220;110 | 240 | 240 | 2026-02-24
PV | Żagań (planowana) | 220;110 | 289.87 | - | 2026-02-26
SD (MEE) | Żarnowiec | 110 | 50 | 50 | 2026-02-26
SD (PV) | Krajnik | 400 | 340 | 10 | 2026-02-27
PV + MEE | Połaniec | 110 | 324 | 324 | 2026-03-02
MEE | Narew | 110 | 42.6 | 47 | 2026-03-02
SD (MEE) | Połaniec | 400 | 200 | 200 | 2026-03-02
SD (MEE) | Ełk Bis | 400 | 200 | 200 | 2026-03-02
SD (MEE) | Lublin Systemowa | 400 | 200 | 200 | 2026-03-02
SD (MEE) | Poręba | 220 | 115 | 115 | 2026-03-03
FW | Żydowo Kierzkowo Piła Krzewina | 110 400 | 115 | - | 2026-03-04
FW + PV | Krajnik | 220 | 251,4 | - | 2026-03-04
MEE | Pelplin | 110 | 195 | 195 | 2026-03-04
ODB | Plewiska | 110 | - | 120 | 2026-03-04
FW | Nysa (planowana) | 220;110 | 48 | - | 2026-03-05
ODB | Tucznawa | 400 | - | 130 | 2026-03-05
ODB | Łagisza | 400 | - | 130 | 2026-03-05
PV + MEE | Krzemienica (planowana) | 400 | 109.9 | 20 | 2026-03-06
PV + MEE | Polkowice | 220 | 289.978 | 201.6 | 2026-03-06
MEE | Morzyczyn | 220 | 70 | 70 | 2026-03-06
SD (FW + PV + MEE) | Stanisławów | 400 | 232.9 | 83 | 2026-03-06
SD (PV + MEE) | Żagań (planowana) | 110 | 100 | 100 | 2026-03-06
SD (FW + PV + MEE) | Olsztyn Mątki | 400 | 220 | 200 | 2026-03-07
SD (FW + PV + MEE) | Płock | 400 | 220 | 200 | 2026-03-07
SD (FW + PV + MEE) | Krajnik | 400 | 220 | 200 | 2026-03-07
PV + MEE | Krajnik | 400;220 | 132.5 | 33.6 | 2026-03-10
SD (FW + PV + MEE) | Czarna | 400 | 252 | 234 | 2026-03-10
SD (MEE) | Leszno Gronowo | 220 | 200.7 | 200.7 | 2026-03-10
SD (MEE) | Krajnik | 220 | 200 | 200 | 2026-03-10
SD (MEE) | Ostrołęka | 220 | 200 | 200 | 2026-03-11
PV | Leszno Gronowo | 220 | 150 | 80 | 2026-03-12
ODB | Rogowiec | 400 | - | 800 | 2026-03-12
SD (FW + PV + MEE) | Dunowo | 400 | 250 | 50.96 | 2026-03-12
SD (FW) | Leśniów | 220 | 84 | 2 | 2026-03-12
ODB | Pasikurowice | 400 | - | 800 | 2026-03-13
ODB | Żarnowiec | 110 | - | 120 | 2026-03-13
SD (MEE + ODB) | Płock | 400 | 300 | 300 | 2026-03-13
SD (FW + PV + MEE) | Płock | 400 | 450 | 450 | 2026-03-14
ODB | Pątnów | 110 | - | 50 | 2026-03-16
SD (FW + PV + MEE) | Piła Krzewina | 400;220;110 | 200 | 49.9392 | 2026-03-16
SD (FW + PV + MEE) | Pasikurowice | 400 | 200 | 199.7568 | 2026-03-16
PV + MEE | Żarnowiec | 110 | 206.2 | 180 | 2026-03-17
SD (FW + MEE + ODB) | MKA (planowana) | 400 | 200 | 163 | 2026-03-17
ODB | WYP (planowana) | 110 | - | 130 | 2026-03-18
SD (FW + PV + MEE) | Chełm Systemowa | 220 | 200.2445 | 100 | 2026-03-18
SD (FW + PV + MEE) | Pasikurowice | 400 | 200.2445 | 100 | 2026-03-18
SD (FW + PV + MEE) | Siedlce Ujrzanów | 400;110 | 200.2445 | 100 | 2026-03-18
PV | Połaniec | 110 | 149.82 | - | 2026-03-19
SD (FW + PV + MEE) | Plewiska | 400 | 192 | 172.6 | 2026-03-19
MEE | Chmielów | 110 | 202.44 | 202.44 | 2026-03-21
FW | Ostrów Leszno Ostrów | 110 220 400 | 259 | - | 2026-03-23
PV | Słupsk Wierzbięcin | 110 | 60 | - | 2026-03-23
PV + MEE | Baczyna Systemowa (planowana) | 400 | 502 | 502 | 2026-03-24
MEE | Pelplin | 110 | 200 | 200 | 2026-03-24
MEE | Kielce | 220 | 60 | 60 | 2026-03-24
ODB | Choczewo (planowana) | 400 | - | 500 | 2026-03-24
ODB | Choczewo (planowana) | 400 | - | 500 | 2026-03-24
PV | Ełk Bis | 400 | 279.9981 | - | 2026-03-25
PV + MEE | Morzyczyn | 400;220 | 241 | 241 | 2026-03-25
PV + MEE | Leśniów | 220 | 500 | 500 | 2026-03-25
PV + MEE | Pelplin | 110 | 100.878 | 100.878 | 2026-03-25
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Morzyczyn | 400 | 220 | 193 | 2026-03-25
SD (PV + MEE) | Pelplin | 400 | 400.411 | 400.411 | 2026-03-25
SD (MEE) | Kozienice | 220 | 200 | 200 | 2026-03-25
SD (MEE) | Wyszków (planowana) | 400 | 200 | 200 | 2026-03-25
SD (MEE) | Plewiska | 220;110 | 200 | 200 | 2026-03-25
SD (MEE) | Choczewo (planowana) | 400 | 1000 | 1000 | 2026-03-26
SD (MEE) | Grudziądz Węgrowo | 220 | 169.5936 | 169.5936 | 2026-03-26
PV | Żydowo Kierzkowo | 110 | 104.919 | - | 2026-03-27
PV + MEE | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 39.96 | 39.96 | 2026-03-27
ODB Serwerownia Data Center (Sękocin Stary) | WYP (planowana) | 110 | - | 40 | 2026-03-27
SD (FW) | Leśniów | 220 | 92.4 | 1.5 | 2026-03-27
SD (MEE) | Połaniec | 400;220 | 240 | 240 | 2026-03-30
SD (MEE) | Gorzów Baczyna Systemowa | 220 400; 220 | 240 | 240 | 2026-03-30
SD (MEE) | Rokitnica Nysa | 400 220 | 240 | 240 | 2026-03-30
SD (MEE) | Kędzierzyn Blachownia | 220 220 | 240 | 240 | 2026-03-30
SD (MEE) | Wyszków (planowana) | 400 | 240 | 240 | 2026-03-30
SD (MEE) | Włocławek Azoty | 220 | 169.5936 | 169.5936 | 2026-03-30
ODB | Morzyczyn | 220 | - | 960 | 2026-03-31
PV + MEE | Rożki | 220 | 80 | 40 | 2026-04-01
MEE | Płock | 400 | 400 | 400 | 2026-04-01
PV + MEE | Żydowo Kierzkowo | 110 | 45 | 44.94 | 2026-04-07
SD (MEE) | Pomorzany | 220 | 240 | 240 | 2026-04-08
PV + MEE | Zgierz | 220 | 439.6756 | 399.676 | 2026-04-09
ODB | Stryków (planowana) DMO | 220 | - | 200 | 2026-04-09
ODB | WYP (planowana) | 220;110 | - | 160 | 2026-04-11
ODB | Ołtarzew | 110 | - | 60 | 2026-04-13
PV+ME | Żydowo Kierzkowo | 110 | 162 | 162 | 2026-04-14
MEE | Olsztyn Mątki | 110 | 116 | 116 | 2026-04-14
FW | Piła Krzewina | 110 | 123.5 | - | 2026-04-15
ODB | Łośnice | 220 | - | 200 | 2026-04-15
FW | Nysa (planowana) | 220 | 170.2 | - | 2026-04-16
PV | Polkowice | 220 | 195 | - | 2026-04-17
MEE | Olsztyn Mątki | 400 | 1000 | 1000 | 2026-04-17
SD (FW + PV + MEE + ODB) | Słupsk Wierzbięcin | 110 | 319.75 | 319.75 | 2026-04-20
MEE | Żydowo Kierzkowo | 400 | 395.597 | 399.553 | 2026-04-21
ODB | Kromolice | 110 | - | 300 | 2026-04-22
MEE | Ostrołęka | 110 | 99.53 | - | 2026-04-23
ODB | Miłosna | 110 | - | 120 | 2026-04-23
SD (FW + PV + JG+ ODB) | Plewiska | 400 | 700 | 700 | 2026-04-24
SD (FW + PV + MEE) | Dunowo | 400 | 250 | 2 | 2026-04-25
ODB | CPK (planowana) | 400 | - | 500 | 2026-04-27
ODB | Baczyna Systemowa (planowana) Baczyna Systemowa (planowana) | 110 110 | - | 120 | 2026-04-27
SD (FW + PV + ME + JG+ ODB) | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | - | 100 | 2026-04-27
SD (FW + PV + ME + JG+ ODB) | Zgierz | 110 | - | 100 | 2026-04-27
PV + MEE | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 76.8798 | 73.2 | 2026-04-28
FW | Recław | 220 | 164.4 | - | 2026-04-29
FW + PV + MEE | Piła Krzewina | 110 | 132 | 82.5 | 2026-04-29
PV | Żagań (planowana) | 110 | 49 | - | 2026-04-29
PV + MEE | Morzyczyn | 220 | 105 | 41.335 | 2026-04-29
PV + MEE | Żarnowiec | 110 | 96.14 | 96.14 | 2026-04-29
PV + MEE | Wielopole | 110 | 60.4919 | 60.192 | 2026-04-29
PV + MEE | Leśniów | 220 | 200 | 200 | 2026-04-29
PV + MEE | Toruń Elana | 220 | 80 | - | 2026-04-29
MEE | Siedlce Ujrzanów | 110 | 85 | 87.9 | 2026-04-29
MEE | Pątnów | 110 | 182.16 | 186.1 | 2026-04-29
MEE | Choczewo (planowana) | 400 | 1000 | 1000 | 2026-04-29
MEE | Zgierz | 400 | 300 | 300 | 2026-04-29
MEE | Olsztyn Mątki | 400 | 400 | 400 | 2026-04-29
MEE | Mikułowa | 110 | 100 | 100 | 2026-04-29
ODB | Wanda | 110 | - | 50 | 2026-04-29
ODB | Łagisza | 110 | - | 50 | 2026-04-29
ODB | Boguchwała | 110 | - | 120 | 2026-04-29
ODB | Choczewo (planowana) | 400 | - | 390 | 2026-04-29
ODB | Krzemienica (planowana) | 400 | - | 390 | 2026-04-29
ODB | Tucznawa Tucznawa | 110 110 | - | 120 | 2026-04-29
ODB | JAO (planowana) JAO (planowana) | 110 110 | - | 120 | 2026-04-29
ODB | Stanisławów Stanisławów | 110 110 | - | 120 | 2026-04-29
ODB | Ołtarzew Ołtarzew | 110 110 | - | 100 | 2026-04-29
SD (PV) | Żagań (planowana) | 110 | 169.99 | - | 2026-04-29
SD (MEE) | Tucznawa | 400 | 100 | 100 | 2026-04-29
SD (MEE) | Leśniów | 220 | 100 | 100 | 2026-04-29
SD (MEE) | Leśniów | 220 | 100 | 100 | 2026-04-29
FW + PV | Baczyna Systemowa (planowana) | 110 | 93.15 | 0.435 | 2026-04-30
MEE | Chmielów | 220 | 210 | 170 | 2026-04-30
SD (MEE) | Włocławek Azoty | 220 | 199.7569 | 199.7569 | 2026-04-30
SD (MEE) | Grudziądz Węgrowo | 220 | 199.7568 | 199.7568 | 2026-04-30
SD (MEE) | Włocławek Azoty | 220 | 199.7568 | 199.7568 | 2026-04-30
* Data wpłynięcia wniosku/ uzupełnienia uwzględnia datę wpłynięcia zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie. Typy instalacji: FW – farma wiatrowa JG – jednostka gazowa JS – jednostka spalinowa MEE – magazyn energii elektrycznej ODB – instalacja odbiorcza PV – instalacja fotowoltaiczna SD – system dystrybucyjny